## Fase1_Driver
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F1-DRV-001 | Módulo *.ko compilado | make -f Makefile.external en inv_mpu6050/ | Compilación sin errores; se genera inv_mpu6050.ko | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F1-DRV-002 | Módulo cargado | sudo insmod inv_mpu6050.ko + lsmod ¦ grep inv_mpu | El módulo aparece en la lista y no hay “unknown symbol” en dmesg | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F1-DRV-003 | Interfaz IIO creada | ls /sys/bus/iio/devices/ | Existe iio:deviceX (sensor expuesto) | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F2-DT-001 | Bus I2C2 activado | Recompilar DTB y reiniciar | Aparece /dev/i2c-1 (u otro nº) | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F2-DT-002 | Sensor registrado | i2cdetect -y 1 | Dirección 0x68 marcada “UU” | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F2-DT-003 | Mensajes kernel | dmesg ¦ grep mpu6050 | Sin warnings/errores; registro OK | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F3-IIO-001 | Valores crudos | cat in_accel_x_raw (etc.) | Devuelve entero ≠ 0 | 3 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F3-IIO-002 | Conversión física | monitor.sh (escala × _scale) | Muestra valores en unidades correctas | 3 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F3-IIO-003 | Frecuencia lectura | Loop 0.5 s | Desviación < ±5 % del periodo nominal | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F4-MQTT-001 | Conexión broker | mpu6050_mqtt.py → client.connect() | Código RC = 0 | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F4-MQTT-002 | Mensaje JSON | mosquitto_sub -t sensor/mpu6050 -v | Llega JSON con claves accel, gyro | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F5-ROS-001 | Nodo mqtt_ros2_publisher inicia | ros2 run mqtt_to_ros2 mqtt_ros2_publisher | Log “Conectado al broker MQTT” | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si
F5-ROS-002 | Publicación tópico | ros2 topic echo /mpu6050/data | Mensajes en tiempo real | 1 | Santiago Perez | 15 de Julio | Si

## Fase2_DeviceTree
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F2-DT-001 | Bus I2C2 activado | Recompilar DTB y reiniciar | Aparece /dev/i2c-1 (u otro nº) | 1
F2-DT-002 | Sensor registrado | i2cdetect -y 1 | Dirección 0x68 marcada “UU” | 1
F2-DT-003 | Mensajes kernel | dmesg ¦ grep mpu6050 | Sin warnings/errores; registro OK | 1

## Fase3_Lectura
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F3-IIO-001 | Valores crudos | cat in_accel_x_raw (etc.) | Devuelve entero ≠ 0 | 3
F3-IIO-002 | Conversión física | monitor.sh (escala × _scale) | Muestra valores en unidades correctas | 3
F3-IIO-003 | Frecuencia lectura | Loop 0.5 s | Desviación < ±5 % del periodo nominal | 5 min

## Fase4_MQTT
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F4-MQTT-001 | Conexión broker | mpu6050_mqtt.py → client.connect() | Código RC = 0 | 1
F4-MQTT-002 | Mensaje JSON | mosquitto_sub -t sensor/mpu6050 -v | Llega JSON con claves accel, gyro | 10
F4-MQTT-003 | Latencia < 100 ms | Timestamp en payload vs recepción | Δt ≤ 0.1 s (LAN) | 20

## Fase5_ROS2
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F5-ROS-001 | Nodo mqtt_ros2_publisher inicia | ros2 run mqtt_to_ros2 mqtt_ros2_publisher | Log “Conectado al broker MQTT” | 1
F5-ROS-002 | Publicación tópico | ros2 topic echo /mpu6050/data | Mensajes en tiempo real | 10
F5-ROS-003 | Integridad payload | Comparar JSON original vs String.data | Igualdad byte-a-byte | 10

## Sistema_E2E
Identificador | Indicador(es) | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
SYS-E2E-001 | Cadena sensado→ROS activa | Ejecutar todas las fases y ros2 topic echo | Flujo continuo ≥ 5 min sin pérdida | 3 sesiones
SYS-E2E-002 | Tasa de pérdida < 1 % | Contar mensajes publicados vs recibidos | ≥ 99 % recibidos | 3×10 min
SYS-E2E-003 | Latencia extremo a extremo | Timestamp en publish; medir en ROS 2 | Mediana ≤ 150 ms; p95 ≤ 200 ms | 1000 muestras
SYS-E2E-004 | Robustez reinicio | Reiniciar Lichee; observar reconexión | Reconexión ≤ 60 s | 5 ciclos
SYS-E2E-005 | Documentación completa | README + scripts actualizados | Sin pasos faltantes al reproducir | 1